*Til redaktionen 01. marts 2018*

**Tilbagekaldelse af Neopren produkter**

Normal A/S informerer om, at de tilbagekalder disse fire varianter af Neopren produkter.

|  |  |
| --- | --- |
| NEOPREN HÅNDLEDS STØTTEBIND 2'S | 5703855637807 |
| NEOPREN ALBUE STØTTEBIND 1'S | 5703855637814 |
| NEOPREN ANKEL STØTTEBIND 1'S | 5703855637821 |
| NEOPREN KNÆ STØTTEBIND 1'S | 5703855637838 |

Årsagen til tilbagekaldelsen er, at indholdet af PAH ér i omtalte produkter, overskrider grænseværdien i et sådant omfang, at produktet udgør en risiko ved brug. PAH´erne/stofferne kan fremkalde kræft, forårsage arvelige genetiske skader og medføre fosterskader.

Produkterne er solgt i Normal A/S butikskæden.

Forbrugere, der er i besiddelse af produktet, skal enten kassere varen eller returnere den til butikken, hvor varen er købt.

***For mere information***

Kontakt Commercial Director Susanne Hounsgaard på telefon +45 21 28 50 70.

Normal A/S

Thomas Helstedsvej 18

DK 8660 Skanderborg